分类号                                             	学号        23053011

ＵＤＣ                                         	    密级          公 开

工学硕学位论文

基于自注意力机制的脑电解码及硬件系统

设计

| 硕士生姓名 |  | 程贤哲 |
| --- | --- | --- |
| 学科专业 |  | 电子信息 |
| 研究方向 |  | 人工智能 |
| 指导教师 |  | 张明 |
| 协助指导教师 |  |  |

国防科技大学研究生院

二〇二六年  一月

目  录

摘  要	iv

Abstract	v

第一章  绪论	6

1.2  脑电解码算法研究现状	6

1.2.2  国内研究现状	6

1.3  脑电采集与端侧部署技术研究现状	6

1.3.1  国外研究现状	6

1.3.2  国内研究现状	6

1.4  现有研究存在的不足	6

第二章  相关技术基础（暂拟）	8

2.1 运动想象脑电信号原理	8

2.1.1  运动想象脑电信号特性	8

2.1.2  脑电信号预处理技术	8

2.2  自注意力机制与Transformer架构	8

2.2.1  自注意力机制核心原理	8

2.2.2  Transformer 模型基本结构	8

2.3  边缘设备部署相关技术	8

2.3.1  自注意力机制核心原理	8

2.3.2  Rknntoolkit 模型转换与量化	8

2.5  脑电采集芯片工作原理	9

2.6  本章小结	9

第三章  脑电采集硬件系统设计与实现	10

3.1  硬件系统总体架构设计	5	10

3.2  核心硬件电路设计	5	10

3.3  固件程序开发与流程设计	5	10

3.4  硬件系统性能测试与分析	6	10

3.5  本章小结	11

第四章  改进型自注意力脑电解码算法设计	12

4.2  EdgeMIFormer 模型架构设计	12

4.3  模型训练与优化	12

4.4  本章小结	12

第五章  端侧系统集成与实验验证	13

5.1  端侧系统全链路集成	13

5.2  解码算法性能实验	13

5.3  系统实时性实验	13

5.4  硬件 - 算法协同性能实验	13

5.5  本章小结	14

第六章  结论与展望	15

6.1  全文总结	15

6.2  现存不足	15

6.3  研究展望	15

参考文献	16

作者在学期间取得的学术成果	17

表  目  录

图  目  录

摘  要

关键词

Abstract

Key words：

第一章  绪论

1.1  研究背景与意义

1.2  脑电解码算法研究现状

1.2.1  国外研究现状

1.2.2  国内研究现状

1.3  脑电采集与端侧部署技术研究现状

1.3.1  国外研究现状

1.3.2  国内研究现状

1.4  现有研究存在的不足

1.5  本文主要研究内容与技术路线

全文的组织结构如图1.29所示。

图1.29 论文组织结构

第二章  相关技术基础（暂拟）

2.1 运动想象脑电信号原理

2.1.1  运动想象脑电信号特性

2.1.2  脑电信号预处理技术

2.2  自注意力机制与Transformer架构

2.2.1  自注意力机制核心原理

2.2.2  Transformer 模型基本结构

2.3  边缘设备部署相关技术

2.4  蓝牙低功耗（BLE）传输技术

2.5  脑电采集芯片工作原理

2.6  本章小结

第三章  脑电采集硬件系统设计与实现

3.1  硬件系统总体架构设计	5

3.1.1  模块功能分工

3.1.2  接口协议设计

3.2  核心硬件电路设计	5

3.2.1  脑电采集通道电路（KS1092）

3.2.2  蓝牙传输电路（NRF 芯片）

3.3  固件程序开发与流程设计	5

3.3.1  固件核心工作流程

3.3.2  工频陷波算法实现

3.3.3  数据缓冲区与传输逻辑

3.4  硬件系统性能测试与分析	6

3.4.1  脑电信号测试

3.4.2  端到端延迟测试

3.4.3  传输稳定性测试

3.4.4  功耗与续航测试

3.5  本章小结

第四章  改进型自注意力脑电解码算法设计

4.1  算法设计目标与约束

本章设计的EdgeMIformer算法旨在解决运动想象（MI）解码模型在高性能与边缘端实时部署之间的矛盾。为实现兼具高精度与高实时性的边缘脑机接口系统，算法设计需满足以下目标与约束：

解码性能目标：算法需克服脑电信号（EEG）非平稳及信噪比低的挑战，通过改进的自注意力架构捕获复杂的时空特征。在 BCI Competition IV 2a 数据集上，目标分类准确率应达到 80% 以上，并能够有效适配从多通道到双通道（C3/C4）的输入转换，以支持硬件系统的便携化需求。

实时性硬约束：为保证运动想象交互的瞬时反馈体验，系统端到端延迟需控制在 100ms 以内。扣除硬件采集与蓝牙传输耗时，算法在 RK3568 NPU 上的单次推理延迟需严格约束在 50ms 阈值以下（实际优化目标为 35ms 以内）。

计算复杂度约束：针对边缘设备算力受限的特点，需通过局部注意力机制将传统 Transformer ONp2的计算复杂度降低至ONp⋅k线性级别。此举旨在减少推理过程中的内存访问频率和功耗，确保算法在嵌入式环境下的平稳运行。

模型部署约束：算法架构需兼容 RKNN 工具链的量化与剪枝协议。通过权重剪枝与对称 KL 散度量化，在尽可能减小分类精度损失（<1%）的前提下，将模型参数规模压缩至原始尺寸的 50% 左右，以适配资源受限的边缘算力平台。

4.2  EdgeMIFormer 模型架构设计

4.2.1  时空特征嵌入模块

时空特征嵌入模块旨在将连续的原始脑电信号映射为自注意力机制可处理的离散特征序列。给定预处理后的输入信号 $X \in \mathbb{R}^{C \times T}$（其中 $C$ 为电极通道数，$T$ 为时间采样点数），本模块在计算架构上并未采用常见的二维联合卷积，而是设计了**时空解耦的串行一维卷积策略**。这种设计思路主要基于对脑电信号物理特性的考量：实验表明，在浅层特征提取阶段，二维卷积强制融合相邻通道或时间点的信息，容易引入非相关的噪声干扰，导致模型在后续分类中性能下降且计算效率降低；而解耦的一维卷积能够先独立捕捉时间维度的动态变化，再聚合空间维度的拓扑关联，从而更高效地保留信号的判别性特征。

在时域特征提取阶段，模块的设计严格遵循脑神经科学的先验知识，通过参数的精心配置以增强模型的可解释性。具体而言，首先对每个独立通道进行时间维度的卷积与池化操作，其中卷积核大小被设定为 **[填入数值]**，池化步长设定为 **[填入数值]**。前者较小的时间窗口保证了模型对脑电信号中如尖峰（Spike）等瞬态高频特征的敏锐捕获能力；后者则与卷积层协同作用，通过下采样控制特征密度，使得生成的单个特征节点（Token）对应的时间感受野约为 **[填入数值，如250ms]**。这一时间尺度设计在逻辑上与运动想象（Motor Imagery）任务中典型脑电事件（如事件相关去同步化 ERD）的持续时长相吻合，从物理意义上保证了特征提取的时间粒度与实际脑生理活动的一致性。

随后，经过时域编码的特征图进入空域特征提取环节。通过跨通道的一维卷积层，模型能够在训练过程中自动学习不同电极通道间的加权组合，其训练得到的权重参数直观反映了不同脑区（如感觉运动皮层）对分类任务的贡献偏好，进一步体现了空间维度的可解释性。最后，利用可配置的滑动窗口机制，将连续的特征图谱重塑为按特征通道排布的离散 Token 序列。这一过程不仅实现了维度的转换，更在保留局部特征稳定性的基础上，为后续 Transformer 架构捕捉全局长程依赖奠定了基础。

4.2.2  局部窗口注意力层设计

尽管标准的全连接自注意力机制在理论上具备捕捉序列全局依赖的能力，但其计算复杂度随序列长度呈二次方增长（$O(N^2)$），且对于包含大量非任务相关背景活动的脑电长序列而言，极易引入冗余噪声。为此，本节引入局部窗口自注意力机制，旨在通过引入局部归纳偏置（Inductive Bias）来优化特征提取的信噪比与计算效率。

在标准的自注意力计算流程中，输入特征序列首先经过线性投影生成查询向量（Query, $Q$）、键向量（Key, $K$）和值向量（Value, $V$）。核心的计算步骤在于通过缩放点积注意力（Scaled Dot-Product Attention）公式 $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{Softmax}(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$ 来生成加权的特征表示。**局部窗口机制具体作用于上述公式中 $QK^T$ 的计算环节，即注意力分数矩阵（Attention Score Matrix）的生成阶段。** 不同于全局注意力允许任意时间步的 $Q$ 与序列中所有时间步的 $K$ 进行交互，该机制将输入序列在时间维度上划分为若干固定长度的局部窗口。

具体而言，对于位于时间步 $t$ 的查询向量 $q_t$，其注意力视野被严格限制在以 $t$ 为中心的局部窗口区间 $[t-w, t+w]$ 内，仅与该窗口内的键向量集合 $\{k_i\}$ 进行点积运算。这种约束策略在数学上等价于将注意力矩阵中的非窗口区域强制掩蔽（Masking）为负无穷或直接分块计算，从而将原本稠密的全局相关性矩阵转化为稀疏的带状矩阵或分块对角矩阵。通过这种方式，模型被迫专注于捕捉相邻时间步之间的细粒度波形变化与局部依赖，有效剔除了远距离无关时间点的干扰。此外，为了维持窗口间的信息流通并避免边界伪影，模型在层间交替使用移位窗口（Shifted Window）或重叠切片策略，确保处于窗口边缘的特征能够与其相邻窗口内的上下文进行有效交互，从而在保证局部特征提取精度的同时维持了时序建模的连贯性。

4.2.3  编码器分层结构与残差连接

在局部特征被有效捕获后，需要构建具有足够深度的网络结构以进行高阶语义抽象。本模型的编码器主体采用了多层堆叠的架构设计，每一层编码器块（Encoder Block）内部均由前述的局部窗口注意力子层与前馈神经网络（Feed-Forward Network, FFN）子层级联而成。为了解决深层网络中常见的梯度消失与特征退化问题，本节在结构上严格采用了残差连接（Residual Connection）与层归一化（Layer Normalization）机制。

在具体的信号流转过程中，输入特征在经过每一个子层处理前，首先通过层归一化进行分布调整，以平滑损失地形并加速收敛；处理后的输出则与原始输入进行逐元素相加。这种“跳跃连接”的设计构建了一条畅通的梯度反向传播通道，使得底层的原始脑电细节信息得以在深层网络中保留，防止了随着层数加深而导致的信息丢失。同时，前馈网络层引入非线性激活函数，将特征空间映射至更高维度，从而分离不同运动想象任务在低维空间中纠缠的流形结构。通过多层编码器的迭代处理，模型实现了从底层的时域波形特征到高层抽象语义特征（如“左手运动意图”与“右手运动意图”的本质区别）的逐级映射。

4.2.4  脑电先验信息融入策略

4.3  模型训练与优化

4.3.1  数据集介绍与适配

4.3.2  模型量化优化实现

4.4  本章小结

第五章  端侧系统集成与实验验证

5.1  端侧系统全链路集成

5.1.1  硬件 - 算法协同逻辑

5.1.2  数据流转与交互流程

5.2  解码算法性能实验

5.2.1  实验数据与评价指标

5.2.2  与传统算法对比实验

5.2.3  模型轻量化性能分析

5.3  系统实时性实验

5.3.1  RK3568 推理延迟测试

5.3.2  全链路延迟优化验证

5.4  硬件 - 算法协同性能实验

5.4.1  两通道真实数据解码验证

5.4.2  移动场景稳定性测试

5.5  本章小结

第六章  结论与展望

6.1  全文总结

主要研究工作和结果总结如下：

总结本文的创新点如下：

6.2  现存不足

6.3  研究展望

本文认为未来可以从以下几个方面进行进一步的研究：

参考文献

作者在学期间取得的学术成果